不间断电源蓄电池

| Наименование системы: 系统名称： | Система электроснабжения 供电系统 |
| --- | --- |

| Наименование оборудования: 设备名称： | Источники бесперебойного питания 不间断电源（UPS） |
| --- | --- |

ИБП установлено в следующих помещениях:

不间断电源安装在：

ТП-2, 3, 4, 5

2号、3号、4号、5号变电所

Вх. гр. 3.1, 3.2, 3.3.

3.1、3.2、3.3入口处

Общее количество АКБ - 1036 единицы.

蓄电池总数1036台

Количество АКБ, требующее замены -  984 единицы

需要更换的蓄电池数量984台

АКБ Delta HRL12-75 в количестве 52 единицы будут заменены в марте 2020 по Договору ООО «Стадион «Спартак» (за счет средств, полученных по страховому возмещению).

2020年3月将要更换52台Delta HRL12-75蓄电池（用保险赔偿金，合同已签）。

| Фото АКБ 蓄电池照片 | Характеристики 规格 |
| --- | --- |
| 1 |  | АКБ 蓄电池 U 电压 Емк. 容量 Д 长 Ш 宽 В 高 Вес 重量 Delta HRL12-26 12 В 伏 24 А/ч 安培小时 166 мм 毫米 175 мм 毫米 125 мм 毫米 9.2 кг 公斤 Место установки: ТП-4 安装位置：4号变电所 Количество: 52 шт. 数量：52台 |
| 2 |  | АКБ 蓄电池 U 电压 Емк. 容量 Д 长 Ш 宽 В 高 Вес 重量 Delta HRL12-75 12 В 伏 75 А/ч 安培小时 258 мм 毫米 160 мм 毫米 206 мм 毫米 24 кг 公斤 Место установки: ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5 安装位置：2号、3号、4号、5号变电所 Количество: 572 шт. 数量：572台 |
| 3 |  | АКБ 蓄电池 U 电压 Емк. 容量 Д 长 Ш 宽 В 高 Вес 重量 Delta HR 12-18 12 В 伏 16.9 А/ч 安培小时 181 мм 毫米 77 мм 毫米 167 мм 毫米 5.9 кг 公斤 Место установки: входные группы 3.1, 3.2, 3.3 安装位置：3.1、3.2、3.3入口处 Количество 180 шт. 数量：180台 |
| 4 |  | АКБ 蓄电池 U 电压 Емк. 容量 Д 长 Ш 宽 В 高 Вес 重量 CSB JPL12120F2 12 В 伏 12 А/ч 安培小时 151 мм 毫米 98 мм 毫米 94 мм 毫米 4.1 кг 公斤 Место установки: ТП-2, ТП-3, ТП-5 安装位置：2号、3号、5号变电所 Количество: 180 шт. 数量：180台 |