四川省贸促会

关于采购2019年度中央空调维护保养服务

的询价函

各潜在供应商：

为确保我会空调系统正常运行，现拟对我会2019年度中央空调系统维护保养服务项目进行询价采购，确定一家服务供应商。预算1.8万元，供应商报价不得高于预算限价。请参加询价的供应商于2月21日12：00前将报价文件及单位资质文件密封盖章后送至省贸促会11楼办公室。

四川省贸促会

2019年2月15日

（地址：成都市蜀兴西街36号11楼；联系人：杨晓爽；电话：028-68909120、13458561989)

附件

2019年度中央空调维护保养服务需求

一、项目概况

我会中央空调主机采用麦克维尔公司的4台MAC210BR风冷热泵模块机组及10层、11层、12层空调工程系统。

二、采购参数（服务内容）

1、设备保养。对机组、压缩机及电控部分保养

2、对新风机及风机盘管的风系统进行检查

3、对工程系统进行保养

4、中央空调清洗（不包括系统清洗）

5、临时性故障在4小时内到达现场进行排除。

三、服务时间

此次比选服务时限为2019年2月——2020年2月；

每月定期保养，在空调出现故障时按时到达现场排除故障。

四、拟确定的供应商参加采购活动的资格条件

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

有多年中央空调维修维护经验，并有能力承担我会空调维修工作。

五、采购方式

询价采购。

在满足采购需求、服务和质量的前提下，选取价格低的服务商。

六、验收方式

对每次现场维修维护进行记录，每年对全年服务情况进行验收报告。