四川省贸促会办公用房及其附属设施

集中维修项目询价函

各位潜在供应商：

为改善我会办公环境，提升办公形象，现拟对办公用房及其附属设施进行一次集中修整，经测算，所需经费预计为14015元。供应商报价不得超过此限价。

请有意向参加本项目询价采购的供应商于11月26日12:00前将询价报名表发送至邮箱924200397@qq.com，并于11月28日15：00前将公司相关资质文件及报价密封盖章后送至省贸促会11楼办公室。

附件：1.询价报名表

2.采购服务内容清单

四川省贸促会

2019年11月21日

（联系人：杨晓爽，电话：028-68909120，成都市蜀兴西街36号。)

附件1

询价报名表

| 项目名称：四川省贸促会办公用房及其附属设施集中维修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司已仔细阅读四川省贸促会办公用房及其附属设施集中维修项目询价函，决定参加询价活动，按照要求准时提交资质及报价文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

采购服务内容清单

| 序号 | 维修更换项目 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体维修部分 | 10-12楼顶面乳胶漆补烂 | 1批 |  |  |
|  | 10-12楼墙面做防水材料 | 1批 |  |  |
|  | 12楼过道顶上漏水维修 | 1批 |  |  |
|  | 10楼顶面石膏板更换 | 1批 |  |  |
| 设施设备更换 | 111楼卫生间洗手台更换 | 1套 |  | 包括：黑金沙台面1张；手盆2个；下水2套等。 |
|  | 10楼卫生间换镜子 | 1张 |  | 尺寸约：长1.8米×宽1.2米 |
|  | 1103室更换卷纱窗 | 1副 |  | 约4.6平米 |
|  | 更换换气扇 | 1副 |  |  |
| 其他维修项目 | 11楼卫生间吊顶维修 | 1批 |  |  |
|  | 11楼女卫生间拖把池维修更换 | 1套 |  |  |
|  | 11楼男卫生间小便池感应器维修更换 | 1套 |  |  |
|  | 11楼男卫生间小便池漏水维修 | 1项 |  |  |
|  | 12楼食堂玻璃打胶 | 1批 |  |  |
|  | 10-12楼窗扣维修更换 | 1批 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |

注：1.供应商报价需包含分项明细和总价，价格需包含所有费用，如材料费、人工费、运输费、垃圾清运费、税费（增值税普通发票）等。

2.供应商提供的施工材料材质不得低于我会现有材质标准。

3.供应商提供的设施服务应免费质保1年，超出保质期维护仅收取材料及设施成本费。

4.供应商可到我会现场考察、测算施工内容。

5.如需增加或调整以上清单以外的服务内容，供应商应从大局出发，维护保障我会总体办公环境，双方协商解决。