2021年机房安全合规整改采购项目

（第二次）

综合比选采购文件

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

2021年9月

中国国际贸易促进委员会四川省委员会作为采购人诚邀符合条件的供应商参加2021年机房安全合规整改采购项目（第二次）。

一、项目名称

2021年机房安全合规整改采购项目（第二次）。

二、采购方式

综合比选

三、报名方式

2021年9月22日17：00前通过网上邮箱递交《项目报名表》。

四、递交响应文件的截止时间及地点

响应文件截止递交时间为2021年9月23日11：30。供应商于截止时间前，应将响应文件盖章密封交至中国国际贸易促进委员会四川省委员会12楼，逾期不予受理。

五、采购人联系方式

地址：成都市蜀兴西街36号12楼

联系人：胡懿丹

联系电话：028-68909117

报名邮箱：403921278@qq.com

2021年9月14日

四川省贸促会

项目报名表

| 项目名称：2021年机房安全合规整改采购项目（第二次）。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司报名参加2021年机房安全合规整改采购项目（第二次），按照要求准时提交响应文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

第二部分  供应商须知

一、经费预算

共7万元。

二、采购方式

综合比选。

三、服务商资质要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.具有依法缴纳税收的良好记录；

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件；

8.本项目不接受联合体参与采购活动。

四、采购服务参数

（一）采购参数

1.背景介绍

1. 机房目前采用60cm*60cm防静电地板，房间内有电话线和网线各约80条，使用中电话线路约30条，使用中网线约60条，需要寻到各自到弱电井点位及工位对应线路并做好标识装入接线盒或机柜，机房平面示意图如下所示。

2.服务内容

## 一、项目需求

（一）线路梳理并做标识牌

1.电话线路：将机房电话线路重新梳理与工位一一对应做好标志与相应设备装入新购置机柜；将弱电井电话线路梳理清晰重新接入新购置接线盒并做好标志；

2.网线线路：将机房网线线路重新梳理与工位一一对应打好标签装入原有机柜；对于接有二级交换机设备的也应做好相应标识；

3.基本要求：保障不影响正常办公；每条线路标识好工位方便维护；标识签要求字体清晰牢固防脱落；电话线路接口规范美观，不能影响通话质量；由供应商提供接线布线所需要的接线头子、标签、电话线、网线、接线盒、胶布、扎带、理线架、机柜及相关配件等配套设施。

（备注：若有更优解决方案，请对照本方案进行详尽文字说明。）

（二）机房防静电地板

机房防静电地板要求强度高耐磨，防水防火、防潮性能优良。

- 损坏地插更换

部分工位电话、网络、用电地插损坏，根据情况更换。

- 配套材料

配套材料需列明，如电线、网线、接口、标签牌、胶布、扎带、理线架等，若寻线器、压线钳等配套工具包含在货物清单内工程完工后需移交我会。

3.服务要求

（1.根据我会实际情况，合理调整货物清单及实施方案。

2.购置机房内办公操作台两张，购置文件柜一组。

3.为我会提供100个以@ccpit-sichuan.org为后缀的安全专用企业邮箱账号服务（可以采用第三方安全可靠邮件服务商提供）。

4.提供售后维修和服务，出现非人为原因的电话、网络终端故障及时处理和防静电地板破损更换等服务。

五、其他要求

1.供应商须按本招标文件中所提出功能需求、技术参数及设备数量要求，需承诺在10月23日前完成相关设施设备的安装调试和梳理优化工作，向我会提供符合技术要求的服务。

2.若发生故障，应在每次故障解决后5 日内，说明故障原因，给我会维护工作提供充分参考依据。

3.投标人需提供详细的应急处理方案。

4.投标人可于9月18日下午16:00-17:00进行集中现场勘查。需要现场勘查，请于9月17日17:00前报名，联系人：周炜68909149。

六、验收方法

6由我会成立验收小组，制定验收方案，出具验收报告，由验收小组成员及我会纪委委员签字确认。

七、供应商递交响应文件的主要内容

1.响应文件封面;

2.法定代表人授权书；

3.报价明细表（需对采购服务内容分项报价并计算总价）;

4.营业执照等资质证件；

5.服务方案；

6.针对采购文件“三、服务商资质要求”“五、其他要求”等提供承诺函等证明材料；

7.供应商认为需要提交的其他材料。

八、响应文件的编制

1.响应文件应按“响应文件格式”进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

2.响应文件正本壹份、副本伍份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.响应文件需密封盖章，否则我会有权不予受理。

九、评审

采购评审小组按采购文件规定的评审办法及标准对响应文件进行评审，按综合得分高低推荐中选候选人。

本项目采购评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×10×100%。 |  |
| 2 | 设备技术指标 和配置 | 28分 | 技术指标和设备配置完全符合招标文件要求的，得28分；所投产品与服务内容中的设备清单及技术要求相比较，完全符合得20-28分，基本符合得12-19分，部分符合得1-11分，不符合的0分。 |  |
| 3 | 服务技术 方案 | 30分 | 1、项目服务方案：对投标人的项目整体服务方案进行评价，包括全面性、合理性、完整性、适用性，内容完整、符合采购项目要求；2、项目管理实施方案：根据投标人的实施方案进行评价，内容包括建设、完工、试运行、验收移交过程的管理及措施制度体系管理，设计内容完整、符合采购项目要求；3、最终效果：根据投标人提供的完成最终效果图。 优秀得21-30分；较好得11-20分；合格得1-10分；不合格得0分。 |  |
| 4 | 履约能力 | 16分 | 近两年有类似业绩的每个得2分，最多不超过16分。提供证明材料复印件并加盖鲜章。 |  |
| 5 | 售后服务及应急预案 | 14分 | 1、对投标人的售后服务方案评价，包括：服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、人力资源、分配方案、培训方案等方面；2、对投标人的应急处理方案评价，包括：应急种类、准备措施、保障措施、应急管理等内容。 科学合理满足项目要求的得10-14分，较好满足得5-9分，一般满足得1-4分，不满足得0分。 |  |
| 6 | 投标文件 的规范性 | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有细微偏差的一个扣0.5 分，直至本项分值扣完为止。 |  |

十、确定中选人

经采购评审小组评审，采购人将确定排名第一名的候选人为中选人。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从排名中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人。

第三部分   响应文件格式

1.响应文件封面

正本（或副本）

响应文件

项目名称：

申 请 人：     （全称并加盖单位公章）

年     月    日

2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 XXX 的XXX项目的采购活动。委托代理人在采购活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）

委托代理人职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字）

委托单位：（全称并加盖单位章）

日期：        年     月     日

3.报价明细表

4.承诺函

承诺函

中国国际贸易促进委员会四川省委员会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私人印章）：

日  期：

5、服务方案;

6、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 成交金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件。

7.根据要求需要提供的其他文件（格式自拟）