四川国际商会会馆大楼

饮水设备改造采购项目

综合比选采购文件

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

2022年3月

中国国际贸易促进委员会四川省委员会作为采购人诚邀符合条件的供应商参加我会四川国际商会会馆大楼饮水设备改造采购项目。

一、项目名称

四川国际商会会馆大楼饮水设备改造采购项目

二、采购方式

综合比选

三、报名方式

2022年3月22日16：00前通过网上邮箱递交《项目报名表》。

四、递交响应文件的截止时间及地点

响应文件截止递交时间为2022年3月23日10：00。供应商于截止时间前，应将响应文件盖章密封交至中国国际贸易促进委员会四川省委员会12楼，逾期不予受理。

五、采购人联系方式

地址：成都市蜀兴西街36号12楼

联系人：胡懿丹

联系电话：028-68909117

报名邮箱：huyidan@ccpit-sichuan.org

四川省贸促会

2022年3月15日

项目报名表

| 项目名称：四川国际商会会馆大楼饮水设备改造采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司报名参加四川国际商会会馆大楼饮水设备改造采购项目，按照要求准时提交响应文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

第二部分  供应商须知

一、经费预算

97500元，按照市场价格预估。

二、采购方式

综合比选。

三、服务商资质要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
     6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商具有生产经营净水器的相关资质。

（三）本项目不接受联合体参与采购活动。

四、采购服务参数

（一）采购内容

不破坏办公区域现有布局（可实地勘查），完成净水设备的安装。

要求：

1、十楼

主机净水器：2台

配套饮水机：2台

含（水电改造及材料费）

2、十一楼

主机净水器：1台

配套饮水机：1台

净水功能饮水机：5台

含（水电改造及材料费）

3、十二楼

主机净水器：2台

配套饮水机：1台

净水功能饮水机：2台

食堂用进水设备：1台

含（水电改造及材料费）

注：报价需提供后期更换滤芯费用。

| 序号 | 设备名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净水设备 （食堂） | 电源：220V-50HZ 功率：170W-200W 纯水产量：140L/h-170L/h 过滤：内置1200G净水器（大流量RO膜和大功率商务泵）+11.0G压力桶 进水水源：市政自来水 进水水压：0.1-0.4MPA 供水量：直饮水可连续出水至压力桶放完为止 产品要求： 1、双水压表测试（原水压力，工作压力）； 2、LED数码电脑控制，净水状态实时显示； 3、全智能滤芯使用提醒、全自动控制，水满停机，缺水报警并停机； 4、整机省水，省滤芯，符合国家能耗标准； 5、整机配件，接头全部采用快接式，安全，可靠。 | 台 | 1 |
| 2 | 净水 设备 | 额定电压：DC24V 额定功率：96W 制水数量：90L/H 储水桶：11.0G 水源：市政自来水 适用水压：0.1-0.4MPa 水效：一级水效 | 台 | 5 |
| 3 | 饮水机 | 额定加热功率：2000W/220V-50HZ 控制方式：微电脑 热胆容量：20升 适用水源：市政自来水 适用水压：0.1-0.4MPa 加热方式：步进式 显示：液晶显示屏 出水方式：触摸 水温：可调节 | 台 | 4 |
| 4 | 饮水机（带净水功能） | 额定加热功率：2000W/220V-50HZ 控制方式：微电脑 热胆容量：20升 适用水源：市政自来水 适用水压：0.1-0.4MPa 加热方式：步进式 显示：液晶显示屏 出水方式：触摸 水温：可调节 | 台 | 7 |

注：投标人可于3月18日进行集中现场勘查。需要现场勘查，请于3月17日17:00前报名，联系人：陈俊仁68909172 阳宇68909169。

（二）履约时间和方式：2022年4月30日前完成并通过验收。项目验收合格后，一次性全额付款。

六、验收方法

验收小组通过查验清单进行验收，并形成验收报告。

七、供应商递交响应文件的主要内容

1.响应文件封面;

2.法定代表人授权书；

3.报价明细表（需对采购服务内容分项报价并计算总价）;

4.营业执照等资质证件；

5.服务方案；

6.针对采购文件“三、服务商资质要求”等提供承诺函等证明材料；

7.供应商认为需要提交的其他材料。

八、响应文件的编制

1.响应文件应按“响应文件格式”进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

2.响应文件正本壹份、副本伍份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.响应文件需密封盖章，否则我会有权不予受理。

九、评审

采购评审小组按采购文件规定的评审办法及标准对响应文件进行评审，按综合得分高低推荐中选候选人。

本项目采购评分表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)* 30%*100 | 本项价格指所有设备合计数 |
| 2 | 技术、服务40%（主要评分因素） | 40分 | 根据采购内容，制定本项目服务方案。包括本项目具体设备参数指标，提供质量检测报告、安全无故障运行测试报告等材料；安装施工方案；项目人员配备；质量保障措施等。根据服务方案横向比较，完全满足需求得40分，有一项缺失或不全扣10分。 |  |
| 3 | 售后服务方案20% | 20分 | 根据供应商提供或承诺的质量保证范围、维修响应时间、服务质量承诺函、保修时间等进行综合比较评分。完全满足需求得20分，有一项缺失或不全扣4分。 | 提供 方案 |
| 4 | 履约能力 | 10分 | 提供2019年1月1日（含）以来给政府部门安装相关设备案例，每提供一个得5分，本项最多得10分。提供合同协议书复印件并加盖供应商公章（鲜章） |  |

十、确定中选人

经采购评审小组评审，采购人将确定排名第一名的候选人为中选人。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从排名中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人。

第三部分   响应文件格式

1.响应文件封面

正本（或副本）

响应文件

项目名称：

申 请 人：     （全称并加盖单位公章）

年     月    日

2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 XXX 的XXX项目的采购活动。委托代理人在采购活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）

委托代理人职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字）

委托单位：（全称并加盖单位章）

日期：        年     月     日

3.报价明细表

4.承诺函

承诺函

中国国际贸易促进委员会四川省委员会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私人印章）：

日  期：

5、服务方案;

6、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 成交金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件。

7.根据要求需要提供的其他文件（格式自拟）