10楼会议室视频会议及配套设备服务

采购项目

综合比选采购文件

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

2022年3月

中国国际贸易促进委员会四川省委员会作为采购人诚邀符合条件的供应商参加我会10楼会议室视频会议及配套设备服务采购项目。

一、项目名称

10楼会议室视频会议及配套设备服务采购项目

二、采购方式

综合比选

三、报名方式

2022年4月8日16：00前通过网上邮箱递交《项目报名表》。

四、递交响应文件的截止时间及地点

响应文件截止递交时间为2022年4月11日10：00。供应商于截止时间前，应将响应文件盖章密封交至中国国际贸易促进委员会四川省委员会12楼，逾期不予受理。

五、采购人联系方式

地址：成都市蜀兴西街36号12楼

联系人：胡懿丹

联系电话：028-68909117

报名邮箱：huyidan@ccpit-sichuan.org

四川省贸促会

2022年3月31日

项目报名表

| 项目名称：10楼会议室视频会议及配套设备服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司报名参加10楼会议室视频会议及配套设备服务采购项目，按照要求准时提交响应文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

第二部分  供应商须知

一、经费预算

25万元，依据市场行情测算。

二、采购方式

综合比选。

三、服务商资质要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
     6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目不接受联合体参与采购活动。

四、采购服务参数

不破坏会议室现有布局（可实地勘查），完成视频会议及配套设备的安装。

要求：

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线数字会议系统 |  |  |  |
| 1.1 | 无线会议控制主机 | 1.采用世界通用频率，会议单元在信号覆盖范围内可以任意移动使用。 2.支持按键操控，操控简单方便实用； 3.支持≥1路平衡输出，≥1路非平衡输出，≥2路线性输出，能适应各种场合不同的音响设备连接， 4.提供不低于1路RS232接口 5.支持先进先出、主席专用两种会议模式，同时发言人数1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人），主席单元可以任意搭配。 6.具有不低于1路USB录音接口和1个录音控制按钮，支持录音MP3会议音频，最大支持32G U盘; 7.主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭，方便、环保节能。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 数字无线会议主席/代表单元（话筒） | 1.采用短颈设计； 2.具有显示屏，可以显示信号、ID号、发言状态、使用时长、电量； 3.单元具有开关电源键和发言键，主席单元可随时关闭发言中的代表单元； 4.内置大容量锂电池，满电支持不低于连续8小时使用，20小时待机； 5.与无线会议控制主机同品牌。 | 台 | 10 |
| 1.3 | 手持无线话筒 | 1.一拖二设计，支持音量调节功能，采用外置适配器供电方式，独立电源开关； 2.与无线会议控制主机同品牌。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 无线话筒充电箱 | 1.具有不低于20路USB充电接口，可连接不低于20支单元同时充电； 2.与无线会议控制主机同品牌。 | 个 | 1 |
| 2 | 会议音响系统 |  |  |  |
| 2.1 | 无源双单元音柱（挂式音箱） | 1.单元组成不低于LF 2x4.5"；HF 1x3"； 2.额定功率不低于100W； 3.与无线会议控制主机同品牌。 | 只 | 4 |
| 2.2 | 专业立体声功放 | 1.标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持不低于2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持不低于三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6.与无线会议控制主机同品牌。 | 台 | 1 |
| 2.3 | 自动反馈抑制器 | 1.全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输； 2.同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证音质，减少延时； 3.一键自动抑制会议单元啸叫； 4.高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30—100cm； 5.与无线会议控制主机同品牌。 | 台 | 1 |
| 2.4 | 模拟调音台 | 1.支持单声道输入和立体声输入； 2、每通道不低于3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器； 3.不低于1组返回，1组监听耳机输出； 4.内置USB音频播放MP3，USB录音，内置蓝牙接收模块； 5.平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大； 6.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性； 7.与无线会议控制主机同品牌。 | 台 | 1 |
| 2.5 | 8路电源控制器 | 1.不低于8通道大功率电源输出； 2.前面板具有输入电压实时显示功能，并内置直通电源输出接口； 3.前面板具备各通道开关状态指示灯； 4.前面板具备控制按键，可依次开启和反序关闭各通道电源，实现时序电源开关功能； 5.具备直通开关和时序控制切换按钮； 6.可外接按键或驳接中控系统等，对各通道开关进行时序全开和全关等操作； 7.与无线会议控制主机同品牌。 | 台 | 1 |
| 2.6 | 机柜 | 21U，机柜尺寸600mm*600mm*1200mm。 | 台 | 1 |
| 3 | 会议显示终端 | 1.整机屏幕采用不低于98英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，4k超清屏； 2.支持同时不低于8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音； 3.无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示； 4.自带可移动显示终端支架。 | 台 | 1 |
| 4 | 会议专用笔记本电脑 | 1.不低于8核i7-11800H处理器； 2.不低于16g内存； 3.不低于512g固态硬盘； 4.显卡不低于RTX3050Ti； 5.机身不低于4个usb接口，1个网线接口，1个HDMI接口，1个3.5mm音频接口。 | 台 | 1 |
| 5 | 会议高清摄像头 | 1.4K高清摄像机，USB即插即用,无内置拾音器； 2.完整套件可根据需要将摄像机灵活部署在会议桌、电视机顶部、墙壁、天花板、电视支架或三角架上； 3.变焦倍数：不低于12倍光学，3倍电子； 4.适用于钉钉，腾讯、zoom等主流会议软件。 | 个 | 1 |
| 6 | 无线投屏 | 1.支持电脑、显示终端、摄像头之间无线投屏； 2.免配置，免安装，自动连接，USB接口即插即用，支持Windows、Mac等常用系统，WiFi 2.4G/5G 双频等。 | 台 | 1 |
| 7 | 会议室吊顶改造 | 1.现有吊顶拆除和垃圾清运； 2.地面木地板及墙面展示柜保护，使用地垫保护膜、立面展柜厚型保护膜保护； 3.顶面石膏板吊顶，面积预计100平米，使用38mm*6mm轻钢龙骨、辅料、10mm吊筋、12mm防火石膏板； 4.顶部光源改造。主灯采用led灯膜形式，面积不低于9平米；辅助led射灯不低于26盏，瓦数不低于14w；磁吸轨道灯不低于30组每组，每组不低于8个灯珠，灯珠不低于9w，轨道不低于30米，提供配套光源改造所需阻燃电源线、接线盒、金属软管。 | 项 | 1 |
| 8 | 会议室窗户改造 | 1.现有窗户拆除和垃圾清运； 2.采用100*1.4mm铝材型材、断桥、双层中空5mm+6mm+5mm玻璃。 | 项 | 1 |
| 9 | 消防改造 | 对新装灯膜位置消防喷淋位置移位、消防管抬高。 | 项 | 1 |

三、建议采用的采购方式、评审方法和评审标准

（一）综合比选，供应商须现场述标。按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

注：投标人可于4月7日14：30进行集中现场勘查。需要现场勘查，请于4月6日17:00前报名，联系人：周炜68909149 阳宇68909169。

（二）履约时间和方式：签订合同后1个月内完成并通过验收。合同签订预付项目金额70%，项目验收合格后，支付25%项目款，服务一年内无事故支付剩余5%项目款。

六、验收方法

项目服务商按我会要求按时按量完成视频会议及配套设备服务采购工作，项目符合现行国家、地方及行业相关规定和招标文件的要求。

七、供应商递交响应文件的主要内容

1.响应文件封面;

2.法定代表人授权书；

3.报价明细表（需对采购服务内容分项报价并计算总价）;

4.营业执照等资质证件；

5.服务方案；

6.针对采购文件“三、服务商资质要求”等提供承诺函等证明材料；

7.供应商认为需要提交的其他材料。

八、响应文件的编制

1.响应文件应按“响应文件格式”进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

2.响应文件正本壹份、副本伍份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.响应文件需密封盖章，否则我会有权不予受理。

九、评审

采购评审小组按采购文件规定的评审办法及标准对响应文件进行评审，按综合得分高低推荐中选候选人。

本项目采购评分表：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 供应商需提供每项产品及服务价格明细，和项目总价，所报价格包含产品、服务、劳务人员及税费等全部费用。满足磋商文件要求且响应总价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)* 30%*100。小微企业给与10%价格扣除后参加评 | / |
| 2 | 产品及服务技术响应 | 15分 | 根据采购内容，供应商所投产品须满足本项目技术参数指标。完全满足需求得15分，负偏离一项扣5分。 |  |
| 3 | 实施方案 | 25 | 提供安装施工方案和样品。样品包括但不限于：数字无线会议主席/代表单元（话筒）、无源双单元音柱（挂式音箱）；方案内容包括但不限于施工周期，施工人员配备等。供应商须现场进行述标，根据实施方案及述标内容横向比较，方案最优的得25分，第二名得20分，之后依照排名依次递减5分。 |  |
| 4 | 售后服务方案25% | 25分 | 供应商须提交售后服务方案，售后服务方案包括但不限于维修响应时间、人员培训计划、应急方案、服务质量承诺函等进行综合比较评分。售后服务方案最优的得25分，第二名得20分，之后依照排名依次递减5分。 | 提供方案 |
| 5 | 履约能力 | 5分 | 提供2019年1月1日（含）以来会议室改造相关项目案例，每提供一个得1分，本项最多得5分。提供合同协议书复印件并加盖供应商公章（鲜章） |  |

十、确定中选人

经采购评审小组评审，采购人将确定排名第一名的候选人为中选人。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从排名中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人。

第三部分   响应文件格式

1.响应文件封面

正本（或副本）

响应文件

项目名称：

申 请 人：     （全称并加盖单位公章）

年     月    日

2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 XXX 的XXX项目的采购活动。委托代理人在采购活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）

委托代理人职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字）

委托单位：（全称并加盖单位章）

日期：        年     月     日

3.报价明细表

4.承诺函

承诺函

中国国际贸易促进委员会四川省委员会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私人印章）：

日  期：

5、服务方案;

6、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 成交金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件。

7.根据要求需要提供的其他文件（格式自拟）